# ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № __________

для заказа изготовления газорегуляторного пункта ГРПШ, ГРУ, ПГБ

производства Группы компаний «ТеплоГазоСнабжение».

# ВНИМАНИЕ: Убедительная просьба заполнить все поля опросного листа.

| 1 | Наименование организации-заказчика |
| --- | --- |
| 2 | Адрес организации-заказчика |
| 3 | Ф. И. О., должность опрашиваемого |
| 4 | Тел., факс, E-mail |

# Технические характеристики.

- Аттестованное давление в газопроводе	МПа;

- Фактическое давление в газопроводе:

Зимой	МПа;

Летом	МПа;

- Количество выходов

- По каждому выходу:	байпас	или	резервная ветка

( ненужное зачеркнуть)

- Давление настройки выходное:

1й нитки	МПа;

2й нитки	МПа;

3й нитки	МПа;

- Расход газа:

1й нитки max	min	м3/час;

2й нитки max	min	м3/час;

3й нитки max	min	м3/час;

- Тип отопления

(водяное с АОГВ, газовое, электрическое, водяное от внешнего источника)

- Электроснабжение

- Учет расхода эл. энергии

- Узел учета, расхода газа:

(тип газового счетчика, наличие корректора)

на входном газопроводе

на выходе 1й нитки

на выходе 2й нитки

на выходе 3й нитки

- С дополнительным боксом для оснащения ГРПБ телеметрией

- Прочие условия:

контроль загазованности

охранная сигнализация

пожарная сигнализация

наличие эл. источника

расположение входного и выходного газопровода относительно пункта

__________________________________________________________________________________

# Дополнительная информация

«____» ______________201__ г.                          __________________________

Дата заполнения					         Подпись